{"text_format":"2","workbook":"xlsb","n_sheets":15,"sheets":["A2.1","A2.2","A2.3","A2.4","A2.4_2","A2.5","A2.6","A2.7","A2.8","A2.9","A2.10","A2.11","A2.12","A2.13","A2.14"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":0}}

{"sheet":"A2.1","index":0,"n_rows":36,"n_cols":13,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,1,12],[35,0,35,12],[2,11,2,12],[2,8,2,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["주요 경제 지표 및 활동 수준 - 고성장 시나리오"]
[]
[{"$nulls":8},"비중",null,null,"증가율 (%)"]
[null,2000,2016,2020,2025,2030,2035,2040,2016,2040,null,"00-16","16-40"]
["인구 (백만명)",47.008,51.246,51.974,52.61,52.941,52.834,52.198,"-","-",null,0.541,0.077]
["가구 (백만가구)",14.507,19.285,20.174,21.014,21.641,22.067,22.306,"-","-",null,1.795,0.608]
[]
["국내총생산 (GDP, 조원)",820.844,1508.265,1697.566,1958.738,2217.251,2468.714,2719.332,"-","-",null,3.876,2.486]
["주요 업종별 부가가치 (조원)"]
["농림어업, 광업",24.667,28.208,29.358,30.957,32.242,33.199,33.938,"-","-",null,0.842,0.774]
["제조업",252.606,499.005,550.519,622.178,692.933,761.74,830.292,"-","-",null,4.347,2.144]
["- 석유화학, 비금속, 1차철강",58.596,100.093,107.638,117.976,128.424,138.964,150.088,"-","-",null,3.403,1.702]
["- 조립금속",90.761,265.644,299.089,346.925,394.868,441.671,487.734,"-","-",null,6.942,2.564]
["SOC",15.706,29.289,32.105,35.437,38.152,40.292,42.032,"-","-",null,3.972,1.516]
["서비스업",464.395,807.361,922.434,1080.998,1238.843,1393.079,1547.352,"-","-",null,3.517,2.748]
[]
["수입단가"]
["원유 ($/bbl)",20.117,41.01,69.549,85.321,91.464,95.654,100.037,"-","-",null,4.552,3.785]
["천연가스 ($/톤)",181.62,363.984,504.907,579.218,606.757,625.18,644.162,"-","-",null,4.441,2.407]
["유연탄 ($/톤)",24.319,69.797,91.849,101.853,105.468,107.862,110.311,"-","-",null,6.812,1.925]
[]
["에너지 지표"]
["국내생산 (백만 toe)",1.867,0.945,0.934,0.885,0.825,0.738,0.637,"-","-",null,-4.17,-1.631]
["총에너지 수요 (백만 toe)",192.862,295.676,318.983,338.711,351.322,360.743,366.476,"-","-",null,2.707,0.898]
["에너지원단위 (toe/백만원)",0.235,0.196,0.188,0.173,0.158,0.146,0.135,"-","-",null,-1.125,-1.549]
["일인당에너지소비 (toe/인)",4.103,5.77,6.137,6.438,6.636,6.828,7.021,"-","-",null,2.154,0.821]
[]
["최종 소비 (백만 toe)",149.852,227.07,245.128,261.447,275.676,287.686,298.632,"-","-",null,2.632,1.148]
["전력생산 (TWh)",266.4,540.441,589.869,651.875,703.602,748.457,788.906,"-","-",null,4.52,1.589]
["일인당 전력생산 (MWh/인)",5.667,10.546,11.349,12.391,13.29,14.166,15.114,"-","-",null,3.958,1.511]
[]
["에너지부문 온실가스 지표"]
["온실가스 배출 (백만톤)",418.665,614.958,637.311,675.344,708.138,710.371,699.929,"-","-",null,2.432,0.541]
["배출원단위 (톤/백만원)",0.51,0.408,0.375,0.345,0.319,0.288,0.257,"-","-",null,-1.39,-1.898]
["일인당 배출 (톤/인)",8.906,12,12.262,12.837,13.376,13.445,13.409,"-","-",null,1.881,0.464]
["주) 연쇄가중법에 의해 추계된 실질 부가가치는 비가법적 특성에 의해 총량(또는 상위부문)과 그 구성항목의 합이 일치하지 않을 수 있음.\n     SOC 부가가치는 전기∙수도∙가스 및 건설업 부가가치의 합계\n    서비스업 부가가치는 하위 구성항목 부가가치의 합계"]

{"sheet":"A2.2","index":1,"n_rows":24,"n_cols":13,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,1,12],[2,11,2,12],[2,8,2,9],[24,0,24,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["에너지 수요 종합 - 고성장 시나리오"]
["(단위: 백만 toe)"]
[{"$nulls":8},"비중",null,null,"증가율 (%)"]
[null,2000,2016,2020,2025,2030,2035,2040,2016,2040,null,"00-16","16-40"]
["총에너지",192.862,295.676,318.983,338.711,351.322,360.743,366.476,99.99000000000001,100,null,2.71,0.9]
["석탄",42.911,81.584,89.31,96.942,100.255,96.647,88.874,27.59,24.25,null,4.1,0.36]
["석유",100.254,118.106,124.808,128.027,132.216,135.084,136.929,39.94,37.36,null,1.03,0.62]
["가스",18.924,45.455,42.307,47.503,56.091,63.688,73.668,15.37,20.1,null,5.63,2.03]
["수력",1.402,1.4,1.463,1.512,1.531,1.532,1.536,0.47,0.42,null,-0.01,0.39]
["원자력",27.241,34.181,40.115,38.189,29.622,26.718,23.879,11.56,6.52,null,1.43,-1.48]
["신재생∙기타",2.13,14.951,20.98,26.539,31.607,37.074,41.591,5.06,11.35,null,12.95,4.36]
[]
["최종 소비",149.852,227.07,245.128,261.447,275.676,287.686,298.632,99.99,100,null,2.63,1.15]
["석탄",19.847,32.595,34.878,36.717,38.295,39.784,41.364,14.35,13.85,null,3.15,1]
["석유",93.596,114.76,122.133,127.115,131.278,134.126,136.088,50.54,45.57,null,1.28,0.71]
["도시가스",12.561,22.592,24.967,27.07,28.972,30.451,31.644,9.95,10.6,null,3.74,1.41]
["전력",20.6,42.745,46.693,51.778,56.084,59.846,63.28,18.82,21.19,null,4.67,1.65]
["열에너지",1.119,1.709,1.924,2.041,2.11,2.151,2.15,0.75,0.72,null,2.69,0.96]
["신재생∙기타",2.13,12.669,14.533,16.726,18.937,21.328,24.106,5.58,8.07,null,11.79,2.72]
[]
["산업",83.913,140.609,155.214,167.421,178.806,189.516,200.092,61.92,67,null,3.28,1.48]
["수송",30.945,42.79,44.456,45.981,46.628,46.205,45.178,18.84,15.13,null,2.05,0.23]
["가정",21.401,21.212,21.076,21.144,21.273,21.319,21.273,9.34,7.12,null,-0.06,0.01]
["서비스",13.593,22.458,24.383,26.901,28.969,30.646,32.089,9.89,10.75,null,3.19,1.5]

{"sheet":"A2.3","index":2,"n_rows":35,"n_cols":13,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,1,12],[2,11,2,12],[2,8,2,9],[35,0,35,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["최종 소비 부문별∙원별 수요 - 고성장 시나리오"]
["(단위: 백만 toe)"]
[{"$nulls":8},"비중",null,null,"증가율 (%)"]
[null,2000,2016,2020,2025,2030,2035,2040,2016,2040,null,"00-16","16-40"]
["산업",83.913,140.609,155.214,167.421,178.806,189.516,200.092,99.99000000000001,100,null,3.28,1.48]
["석탄",19.129,32.024,34.394,36.396,38.096,39.666,41.296,22.77,20.64,null,3.27,1.07]
["석유",48.193,66.879,74.515,79.213,83.639,87.533,90.989,47.56,45.47,null,2.07,1.29]
["도시가스",3.308,7.928,8.979,10.079,11.126,12.124,13.07,5.64,6.53,null,5.61,2.1]
["전력",11.374,23.218,25.611,28.539,31.112,33.443,35.657,16.51,17.82,null,4.56,1.8]
["열에너지",0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,"-","-"]
["신재생∙기타",1.908,10.561,11.714,13.194,14.833,16.75,19.08,7.51,9.54,null,11.29,2.5]
[]
["수송",30.945,42.79,44.456,45.981,46.628,46.205,45.178,100,100.01,null,2.05,0.23]
["석탄",0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,"-","-"]
["석유",30.77,40.771,42.33,43.634,44.01,43.408,42.24,95.28,93.5,null,1.77,0.15]
["도시가스",0,1.269,1.282,1.417,1.594,1.578,1.508,2.96,3.34,null,"-",0.72]
["전력",0.175,0.231,0.228,0.293,0.405,0.629,0.867,0.54,1.92,null,1.75,5.66]
["열에너지",0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,"-","-"]
["신재생∙기타",0,0.52,0.616,0.637,0.619,0.59,0.563,1.22,1.25,null,"-",0.33]
[]
["가정",21.401,21.212,21.076,21.144,21.273,21.319,21.273,99.99,100.01,null,-0.06,0.01]
["석탄",0.718,0.571,0.484,0.321,0.199,0.118,0.068,2.69,0.32,null,-1.42,-8.51]
["석유",8.994,3.632,2.645,1.99,1.509,1.14,0.854,17.12,4.01,null,-5.51,-5.85]
["도시가스",7.353,9.633,10.045,10.296,10.539,10.696,10.728,45.41,50.43,null,1.7,0.45]
["전력",3.191,5.691,6.006,6.436,6.746,6.917,7.03,26.83,33.05,null,3.68,0.88]
["열에너지",1.03,1.484,1.651,1.763,1.825,1.854,1.839,6.99,8.65,null,2.31,0.9]
["신재생∙기타",0.115,0.202,0.244,0.338,0.455,0.594,0.754,0.95,3.55,null,3.56,5.65]
[]
["서비스 (상업, 공공, 기타)",13.593,22.458,24.383,26.901,28.969,30.646,32.089,99.99,100,null,3.19,1.5]
["석탄",0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,-100,"-"]
["석유",5.639,3.48,2.643,2.277,2.12,2.045,2.005,15.49,6.25,null,-2.97,-2.27]
["도시가스",1.9,3.761,4.66,5.279,5.713,6.052,6.338,16.75,19.75,null,4.36,2.2]
["전력",5.86,13.605,14.847,16.51,17.822,18.858,19.725,60.58,61.47,null,5.41,1.56]
["열에너지",0.089,0.226,0.273,0.278,0.285,0.298,0.311,1,0.97,null,6.03,1.35]
["신재생∙기타",0.107,1.386,1.959,2.557,3.03,3.394,3.71,6.17,11.56,null,17.36,4.19]

{"sheet":"A2.4","index":3,"n_rows":34,"n_cols":13,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,1,12],[33,0,33,12],[2,11,2,12],[2,8,2,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["산업 부문 주요 지표 및 에너지 수요 - 고성장 시나리오"]
[]
[{"$nulls":8},"비중",null,null,"증가율 (%)"]
[null,2000,2016,2020,2025,2030,2035,2040,2016,2040,null,"00-16","16-40"]
["주요 업종 산출액 (조원)"]
["석유/화학",142.072,261.78,297.088,343.012,388.595,433.929,480.501,"-","-",null,3.89,2.56]
["비금속",20.641,41.599,46.162,52.585,59.295,66.142,73.142,"-","-",null,4.48,2.38]
["1차철강",70.354,122.431,128.112,136.565,145.295,154.384,164.438,"-","-",null,3.52,1.24]
["금속, 기계, 전자, 정밀",228.306,755.058,871.886,1027.361,1184.3,1340.369,1497.658,"-","-",null,7.76,2.89]
["운송장비",99.686,253.033,277.172,317.977,360.116,401.507,443.367,"-","-",null,5.99,2.36]
["건설",148.818,190.388,210.561,236.655,260.874,282.847,303.336,"-","-",null,1.55,1.96]
[]
["주요 제품 생산량 (천톤)"]
["기초유분",16.365,27.798,30.824,32.877,34.805,36.57,38.2,"-","-",null,3.37,1.33]
["조강",43.107,68.576,72.168,74.095,76.154,78.048,80.003,"-","-",null,2.94,0.64]
["전로",24.666,47.521,50.568,52.827,55.347,57.776,60.305,"-","-",null,4.18,1]
["전기로",18.441,21.055,21.599,21.268,20.807,20.273,19.698,"-","-",null,0.83,-0.28]
["시멘트",51.255,56.742,53.864,53.902,53.673,53.489,53.392,"-","-",null,0.64,-0.25]
["클링커",45.719,49.148,47.282,47.358,47.156,46.994,46.909,"-","-",null,0.45,-0.19]
[]
["에너지 수요 (백만 toe)",83.913,140.609,155.214,167.421,178.806,189.516,200.092,99.99000000000001,100,null,3.28,1.48]
["석탄",19.129251496942203,32.023512477569255,34.394,36.396,38.096,39.666,41.296,22.77,20.64,null,3.27,1.07]
["석유",48.19322307323188,66.87867612227208,74.515,79.213,83.639,87.533,90.989,47.56,45.47,null,2.07,1.29]
["도시가스",3.30810505,7.928422854024574,8.979,10.079,11.126,12.124,13.07,5.64,6.53,null,5.61,2.1]
["전력",11.374341165999999,23.217877864000002,25.611,28.539,31.112,33.443,35.657,16.51,17.82,null,4.56,1.8]
["열에너지",0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,"-","-"]
["신재생∙기타",1.9076,10.560941410546999,11.714,13.194,14.833,16.75,19.08,7.51,9.54,null,11.29,2.5]
[]
["주요 업종 에너지원단위"]
["석유/화학",0.2508669332752297,0.2515409290681116,0.25353690953574476,0.23799293078602218,0.22482499288605018,0.21289265441304123,0.20143309409025062,"-","-",null,0.02,-0.92]
["비금속",0.274770638614486,0.120509550746211,0.10619814351364958,0.09476442314252377,0.08595321605500748,0.07894842896810099,0.07297768569214966,"-","-",null,-5.02,-2.07]
["1차철강",0.24012678181148722,0.25768381459507195,0.2622220987373839,0.2588480215187029,0.25402087775393944,0.24861269256741858,0.24289665545196126,"-","-",null,0.44,-0.25]
["조립금속",0.015572778637384613,0.01050861262373458,0.010337245418698723,0.009928590562970827,0.009564219375425882,0.009269344337582412,0.009034550186140343,"-","-",null,-2.43,-0.63]
["주) 연쇄가중법에 의해 추계된 실질 부가가치는 비가법적 특성에 의해 총량(또는 상위부문)과 그 구성항목의 합이 일치하지 않을 수 있음.\n     비제조업 부가가치는 농림어업, 광업, 건설업 부가가치의 합계\n   기초유분 생산량은 에틸렌, 부타디엔, 프로필렌, 벤젠, 톨루엔, 크실렌의 합계"]

{"sheet":"A2.4_2","index":4,"n_rows":33,"n_cols":13,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,1,12],[2,8,2,9],[2,11,2,12],[32,0,32,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["산업 부문 주요 지표 및 에너지 수요 (2) - 고성장 시나리오"]
[]
[{"$nulls":8},"비중",null,null,"증가율 (%)"]
[null,2000,2016,2020,2025,2030,2035,2040,2016,2040,null,"00-16","16-40"]
["주요 업종별 에너지 수요"]
["석유/화학",35.641,65.848,75.323,81.634,87.366,92.38,96.789,100,100,null,3.91,1.62]
["석탄",0.177,0.137,0.181,0.203,0.21,0.208,0.2,0.21,0.21,null,-1.56,1.57]
["석유",32.832,59.589,67.39,72.021,76.33,80.067,83.313,90.49,86.08,null,3.8,1.41]
["가스",0.319,1.092,1.816,2.437,2.963,3.44,3.868,1.66,4,null,7.99,5.41]
["전력",2.313,5.03,5.937,6.974,7.864,8.665,9.408,7.64,9.72,null,4.97,2.64]
["신재생",0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,"-","-"]
[]
["비금속",5.672,5.013,4.902,4.983,5.097,5.222,5.338,100,100,null,-0.77,0.26]
["석탄",3.538,2.828,2.827,2.825,2.806,2.789,2.777,56.41,52.03,null,-1.39,-0.08]
["석유",1.11,0.58,0.448,0.439,0.451,0.469,0.484,11.58,9.08,null,-3.97,-0.75]
["가스",0.252,0.523,0.538,0.565,0.601,0.645,0.692,10.44,12.96,null,4.68,1.17]
["전력",0.772,1.081,1.089,1.154,1.239,1.319,1.384,21.57,25.93,null,2.13,1.03]
["신재생",0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,"-","-"]
[]
["철강",16.89397643953313,31.548526558475018,33.594,35.35,36.908,38.382,39.941,100,100,null,3.98,0.99]
["석탄",13.281530453104496,25.993092009680122,28.093,29.777,31.19,32.499,33.887,82.39,84.84,null,4.29,1.11]
["석유",0.9228080544286356,0.08047859528506653,0.085,0.089,0.097,0.105,0.114,0.26,0.28,null,-14.14,1.45]
["가스",0.64701865,1.604544443509834,1.65,1.694,1.777,1.872,1.971,5.09,4.93,null,5.84,0.86]
["전력",2.042619282,3.8704115099999985,3.767,3.79,3.844,3.906,3.969,12.27,9.94,null,4.08,0.11]
["신재생",0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,"-","-"]
[]
["조립금속",5.107753485073701,10.593634755171784,11.878,13.357,14.771,16.146,17.536,100,100,null,4.66,2.12]
["석탄",0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,"-","-"]
["석유",1.5485224170737009,0.3559935262944939,0.287,0.271,0.264,0.257,0.251,3.36,1.43,null,-8.78,-1.44]
["가스",0.72147075,1.6966811748772885,1.832,1.996,2.2,2.417,2.645,16.02,15.08,null,5.49,1.87]
["전력",2.8377603179999995,8.540960054000001,9.759,11.09,12.308,13.472,14.641,80.62,83.49,null,7.13,2.27]
["신재생",0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,"-","-"]
["주) 연쇄가중법에 의해 추계된 실질 부가가치는 비가법적 특성에 의해 총량(또는 상위부문)과 그 구성항목의 합이 일치하지 않을 수 있음.\n     비제조업 부가가치는 농림어업, 광업, 건설업 부가가치의 합계\n   기초유분 생산량은 에틸렌, 부타디엔, 프로필렌, 벤젠, 톨루엔, 크실렌의 합계"]

{"sheet":"A2.5","index":5,"n_rows":31,"n_cols":13,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,1,12],[30,0,30,12],[2,11,2,12],[2,8,2,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["수송 부문 주요 지표 및 에너지 수요 - 고성장 시나리오"]
["(단위: 백만 toe)"]
[{"$nulls":8},"비중",null,null,"증가율 (%)"]
[null,2000,2016,2020,2025,2030,2035,2040,2016,2040,null,"00-16","16-40"]
["주요지표"]
["비사업용 자동차 (백만대)",11.431,20.411,22.299,23.969,25.086,25.665,25.733,99.99,100,null,3.69,0.97]
["승용차",7.814,16.533,18.385,20.044,21.202,21.865,22.058,81,85.72,null,4.8,1.21]
["화물차",2.267,3.112,3.172,3.201,3.184,3.129,3.038,15.24,11.81,null,2,-0.1]
["승합차",1.35,0.766,0.742,0.724,0.701,0.672,0.636,3.75,2.47,null,-3.48,-0.77]
["사업용 자동차 (백만대)",0.591,1.319,1.542,1.721,1.851,1.941,1.996,100,100.00000000000001,null,5.15,1.74]
["승용차",0.27,0.805,0.984,1.105,1.181,1.225,1.241,61.03,62.14,null,7.06,1.82]
["화물차",0.244,0.389,0.43,0.483,0.531,0.575,0.616,29.52,30.85,null,2.97,1.93]
["승합차",0.077,0.125,0.128,0.134,0.139,0.141,0.14,9.45,7.01,null,3.06,0.48]
[]
["에너지 수요",30.945,42.79,44.456,45.981,46.628,46.205,45.178,100.00000000000001,100.00000000000001,null,2.05,0.23]
["휘발유",7.883,9.511,10.095,10.467,10.997,11.016,10.535,22.23,23.32,null,1.18,0.43]
["경유",13.284,19.471,20.579,21.215,20.6,19.615,18.695,45.5,41.38,null,2.42,-0.17]
["중유",3.97,2.925,2.666,2.515,2.39,2.283,2.192,6.84,4.85,null,-1.89,-1.19]
["제트유",2.167,4.65,5.148,5.89,6.599,7.206,7.755,10.87,17.17,null,4.89,2.15]
["부탄",3.446,4.206,3.835,3.541,3.416,3.281,3.056,9.83,6.76,null,1.25,-1.32]
["기타석유",0.007,0.004,0.004,0.004,0.005,0.005,0.005,0.01,0.01,null,-3.47,0.58]
["도시가스",0,1.269,1.282,1.417,1.594,1.578,1.508,2.96,3.34,null,"-",0.72]
["전력",0.175,0.231,0.228,0.293,0.405,0.629,0.867,0.54,1.92,null,1.75,5.66]
["신재생∙기타",0,0.52,0.616,0.637,0.619,0.59,0.563,1.22,1.25,null,"-",0.33]
[]
["수송 수단별 에너지수요"]
["도로",23.554,34.445,35.925,36.9,37.003,36.118,34.668,80.5,76.74,null,2.4,0.03]
["철도",0.513,0.335,0.304,0.289,0.276,0.264,0.252,0.78,0.56,null,-2.62,-1.18]
["항공",2.174,4.659,5.158,5.902,6.612,7.22,7.77,10.89,17.2,null,4.88,2.15]
["해운",4.705,3.351,3.069,2.89,2.737,2.603,2.489,7.83,5.51,null,-2.1,-1.23]
["주) 비사업용 자동차는 자가용과 관용의 합계\n   항공은 자국적 항공기의 국내 및 국제 수송의 합계"]

{"sheet":"A2.6","index":6,"n_rows":34,"n_cols":13,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,1,12],[2,8,2,9],[2,11,2,12],[33,0,33,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["가정 부문 주요 지표 및 에너지 수요 - 고성장 시나리오"]
["(단위: 백만 toe)"]
[{"$nulls":8},"비중",null,null,"증가율 (%)"]
[null,2000,2016,2020,2025,2030,2035,2040,2016,2040,null,"00-16","16-40"]
["주요지표"]
["인구 (백만명)",47.008,51.246,51.974,52.61,52.941,52.834,52.198,"-","-",null,0.54,0.08]
["가구 (백만가구)",14.507,19.285,20.174,21.014,21.641,22.067,22.306,"-","-",null,1.8,0.61]
["형태별 주택(백만호)",10.959,15.813,16.799,17.774,18.535,19.09,19.452,100,99.99000000000001,null,2.32,0.87]
["단독",4.069,3.759,3.797,3.831,3.821,3.744,3.576,23.77,18.38,null,-0.49,-0.21]
["아파트",5.231,9.571,10.2,10.765,11.332,11.818,12.074,60.53,62.07,null,3.85,0.97]
["공동주택",1.659,2.483,2.802,3.178,3.382,3.528,3.801,15.7,19.54,null,2.55,1.79]
["평균 주거 면적(m²)",85.533,76.965,76.468,76.372,76.422,76.359,75.966,"-","-",null,-0.66,-0.05]
[]
["에너지 지표"]
["소득당 에너지수요(toe/천원)",0.023,0.017,0.016,0.016,0.015,0.015,0.014,"-","-",null,-1.6730364515525675,-0.79]
["면적당 에너지수요(toe/100m²)",0.023,0.017,0.016,0.016,0.015,0.015,0.014,"-","-",null,-1.6730364515525675,-0.79]
["인구당 에너지수요(toe/명)",0.455,0.414,0.406,0.402,0.402,0.404,0.408,"-","-",null,-0.5930102513860724,-0.06]
["인구당 전력수요(MWh/명)",0.789,1.291,1.344,1.423,1.482,1.522,1.566,"-","-",null,3.124641572749076,0.81]
[]
["에너지 수요",21.401,21.212,21.076,21.144,21.273,21.319,21.273,99.99,100.01,null,-0.05531219064847104,0.01]
["석탄",0.718,0.571,0.484,0.321,0.199,0.118,0.068,2.69,0.32,null,-1.4222718761080277,-8.51]
["석유",8.994,3.632,2.645,1.99,1.509,1.14,0.854,17.12,4.01,null,-5.5102577594698605,-5.85]
["도시가스",7.353,9.633,10.045,10.296,10.539,10.696,10.728,45.41,50.43,null,1.70255664125325,0.45]
["전력",3.191,5.691,6.006,6.436,6.746,6.917,7.03,26.83,33.05,null,3.6824486236229914,0.88]
["지역난방",1.03,1.484,1.651,1.763,1.825,1.854,1.839,6.99,8.65,null,2.3077598219739315,0.9]
["신재생∙기타",0.115,0.202,0.244,0.338,0.455,0.594,0.754,0.95,3.55,null,3.557704238780035,5.65]
[]
["용도별 에너지 수요"]
["난방/온수",17.576,14.541,13.821,13.242,12.896,12.677,12.485,68.55,58.69,null,-1.1777811824563167,-0.63]
["취사",1.098,1.896,1.971,1.922,1.887,1.85,1.799,8.94,8.46,null,3.4725925290744364,-0.22]
["냉방",0.028,0.358,0.407,0.45,0.485,0.51,0.527,1.69,2.48,null,17.13632395892759,1.63]
["조명",0.431,0.708,0.821,0.831,0.814,0.787,0.761,3.34,3.58,null,3.160222079296715,0.3]
["기타 가전기기",2.268,3.709,4.054,4.7,5.191,5.496,5.701,17.49,26.8,null,3.122672659518,1.81]
["주) 단독주택은 건물에 대한 소유권은 하나인 주택으로 다중주택이나 다가구주택은 여러 세대가 함께 거주하는 주택이지만 세대별로 소유권이 구분되지 않기 때문에 단독주택으로 \n   분류. 공동주택은 집합 건물로써 세대별로 소유권 이전 등기가 가능한 주택.\n   소득은 가구당 소득을 의미\n   용도별 에너지수요는 기본 설비와 보조 기기의 에너지수요"]

{"sheet":"A2.7","index":7,"n_rows":25,"n_cols":13,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,1,12],[2,8,2,9],[2,11,2,12],[25,0,25,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["서비스 부문 주요 지표 및 에너지 수요 - 고성장 시나리오"]
["(단위: 백만 toe)"]
[{"$nulls":8},"비중",null,null,"증가율 (%)"]
[null,2000,2016,2020,2025,2030,2035,2040,2016,2040,null,"00-16","16-40"]
["주요 업종별 산출액 (조원)"]
["도소매",131.308,233.191,266.969,309.297,348.658,385.002,420.146,"-","-",null,3.65,2.48]
["숙박음식",53.318,87.477,100.306,118.435,137.057,155.668,174.564,"-","-",null,3.14,2.92]
["운수보관",67.93,143.766,162.438,187.506,212.036,235.832,259.94,"-","-",null,4.8,2.5]
["정보통신",56.529,129.475,153.215,185.916,219.721,254.05,289.515,"-","-",null,5.32,3.41]
["공공행정및국방",72.766,130.783,142.883,157.765,170.693,181.815,192.134,"-","-",null,3.73,1.62]
["교육서비스",58.401,93.689,99.486,107.518,114.847,121.42,127.816,"-","-",null,3,1.3]
["의료복지",39.988,118.471,146.629,185.982,228.116,272.515,319.897,"-","-",null,7.02,4.23]
["예술,스포츠,레저",11.211,26.681,31.882,39.526,47.887,56.777,66.279,"-","-",null,5.57,3.86]
["기타서비스",252.956,516.417,611.259,742.462,878.524,1016.98,1160.187,"-","-",null,4.56,3.43]
[]
["에너지 수요",13.593,22.458,24.383,26.901,28.969,30.646,32.089,99.99,100,null,3.19,1.5]
["석유",5.639,3.48,2.643,2.277,2.12,2.045,2.005,15.49,6.25,null,-2.97,-2.27]
["도시가스",1.9,3.761,4.66,5.279,5.713,6.052,6.338,16.75,19.75,null,4.36,2.2]
["전력",5.86,13.605,14.847,16.51,17.822,18.858,19.725,60.58,61.47,null,5.41,1.56]
["지역난방",0.089,0.226,0.273,0.278,0.285,0.298,0.311,1,0.97,null,6.03,1.35]
["신재생∙기타",0.107,1.386,1.959,2.557,3.03,3.394,3.71,6.17,11.56,null,17.36,4.19]
[]
["부문별 에너지 수요"]
["상업 서비스",10.969,16.958,18.258,20.036,21.496,22.678,23.665,75.51,73.75,null,2.76,1.4]
["공공 서비스",2.625,5.5,6.125,6.864,7.473,7.968,8.425,24.49,26.25,null,4.73,1.79]

{"sheet":"A2.8","index":8,"n_rows":30,"n_cols":13,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,1,12],[2,8,2,9],[2,11,2,12],[29,0,29,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["석유 공급 및 수요 - 고성장 시나리오"]
["(단위: 백만 toe)"]
[{"$nulls":8},"비중",null,null,"증가율 (%)"]
[null,2000,2016,2020,2025,2030,2035,2040,2016,2040,null,"00-16","16-40"]
["원유 수요*",130.331,143.705,167.093,189.003,206.522,220.501,231.464,"-","-",null,0.61,2.01]
["국제 벙커링",7.163,9.566,11.147,12.581,13.718,14.551,15.228,"-","-",null,1.82,1.96]
["총공급",100.254,118.106,124.808,128.027,132.216,135.084,136.929,100,100,null,1.03,0.62]
["전환",6.659,3.345,2.674,0.912,0.938,0.958,0.841,2.83,0.61,null,-4.21,-5.59]
["최종소비",93.596,114.76,122.133,127.115,131.278,134.126,136.088,97.17,99.39,null,1.28,0.71]
[]
["제품별 석유 수요"]
["휘발유",8.232,9.762,10.294,10.634,11.145,11.15,10.66,8.27,7.79,null,1.07,0.37]
["등유",9.645,2.664,1.882,1.419,1.1,0.87,0.697,2.26,0.51,null,-7.73,-5.43]
["경유",18.93,23.858,24.237,24.429,23.517,22.334,21.289,20.2,15.55,null,1.46,-0.47]
["중유",20.389,7.487,6.259,4.255,4.127,4.028,3.817,6.34,2.79,null,-6.07,-2.77]
["제트유",2.521,5.134,5.549,6.237,6.912,7.497,8.036,4.35,5.87,null,4.55,1.88]
["프로판",4.548,5.896,6.099,6.274,6.52,6.752,6.954,4.99,5.08,null,1.64,0.69]
["부탄",4.096,5.27,4.998,4.771,4.719,4.649,4.482,4.46,3.27,null,1.59,-0.67]
["납사",29.129,52.719,60.757,65.312,69.463,73.079,76.258,44.64,55.69,null,3.78,1.55]
["기타 비에너지유",2.764,5.316,4.733,4.695,4.713,4.722,4.734,4.5,3.46,null,4.17,-0.48]
[]
["용도별 석유 수요"]
["산업",48.193,66.879,74.515,79.213,83.639,87.533,90.989,56.63,66.45,null,2.07,1.29]
["(연료)",16.335,9.139,9.307,9.521,9.815,10.116,10.413,7.74,7.6,null,-3.56,0.55]
["(원료)",31.858,57.74,65.208,69.692,73.824,77.417,80.576,48.89,58.85,null,3.79,1.4]
["수송",30.77,40.771,42.33,43.634,44.01,43.408,42.24,34.52,30.85,null,1.77,0.15]
["가정",8.994,3.632,2.645,1.99,1.509,1.14,0.854,3.08,0.62,null,-5.51,-5.85]
["서비스",5.639,3.48,2.643,2.277,2.12,2.045,2.005,2.95,1.46,null,-2.97,-2.27]
["전환",6.659,3.345,2.674,0.912,0.938,0.958,0.841,2.83,0.61,null,-4.21,-5.59]
["* 원유 수입 및 재고 변화를 포함한 총수요"]

{"sheet":"A2.9","index":9,"n_rows":20,"n_cols":13,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,1,12],[2,8,2,9],[2,11,2,12],[20,0,20,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["석탄 공급 및 수요 - 고성장 시나리오"]
["(단위: 백만 toe)"]
[{"$nulls":8},"비중",null,null,"증가율 (%)"]
[null,2000,2016,2020,2025,2030,2035,2040,2016,2040,null,"00-16","16-40"]
["총공급",42.911,81.584,89.31,96.942,100.255,96.647,88.874,100,100,null,4.1,0.36]
["전환부문",23.064,48.989,54.433,60.225,61.961,56.863,47.51,60.05,53.46,null,4.82,-0.13]
["최종소비부문",19.847,32.595,34.878,36.717,38.295,39.784,41.364,39.95,46.54,null,3.15,1]
[]
["제품별 석탄 수요"]
["국내탄",1.872,0.618,0.47,0.324,0.216,0.144,0.06,0.76,0.07,null,-6.69,-9.24]
["수입무연탄",1.223,5.442,5.046,5.509,5.959,6.419,6.553,6.67,7.37,null,9.78,0.78]
["연료용 유연탄",27.003,52.102,58.401,64.325,66.16,61.147,52.27,63.86,58.81,null,4.19,0.01]
["원료용 유연탄",12.814,23.422,25.393,26.783,27.921,28.938,29.99,28.71,33.74,null,3.84,1.04]
[]
["용도별 석탄 수요"]
["발전용",23.064,48.989,54.433,60.225,61.961,56.863,47.51,60.05,53.46,null,4.82,-0.13]
["코크스 제조 및 고로용",12.814,23.422,25.393,26.783,27.921,28.938,29.99,28.71,33.74,null,3.84,1.04]
["킬른가열용",3.503,2.828,2.827,2.825,2.806,2.789,2.777,3.47,3.13,null,-1.33,-0.08]
["기타 산업용",2.812,5.774,6.173,6.788,7.369,7.938,8.529,7.08,9.6,null,4.6,1.64]
["연탄용",0.718,0.571,0.484,0.321,0.199,0.118,0.068,0.7,0.08,null,-1.42,-8.51]

{"sheet":"A2.10","index":10,"n_rows":20,"n_cols":13,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,1,12],[2,8,2,9],[2,11,2,12],[19,0,19,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["가스 공급 및 수요 - 고성장 시나리오"]
["(단위: 백만 toe)"]
[{"$nulls":8},"비중",null,null,"증가율 (%)"]
[null,2000,2016,2020,2025,2030,2035,2040,2016,2040,null,"00-16","16-40"]
["총공급",18.924,45.455,42.307,47.503,56.091,63.688,73.668,100.11,99.41,null,5.63,2.03]
["전환 부문*",6.765,22.915,17.017,20.053,26.714,32.812,41.582,50.41,56.45,null,7.92,2.51]
["최종소비 부문",12.561,22.592,24.967,27.07,28.972,30.451,31.644,49.7,42.96,null,3.74,1.41]
[]
["제품별 소비"]
["천연가스",5.653,22.533,17.575,20.722,27.438,33.593,42.418,49.57,57.58,null,9.03,2.67]
["도시가스",13.059,22.755,24.969,27.07,28.96,30.419,31.586,50.06,42.88,null,3.53,1.38]
[]
["용도별 소비"]
["발전용",5.768,20.3,14.443,17.359,23.941,29.998,38.785,44.66,52.65,null,8.18,2.73]
["지역난방",0.556,2.489,2.897,3.08,3.185,3.247,3.245,5.48,4.41,null,9.82,1.11]
["산업",3.308,7.928,8.979,10.079,11.126,12.124,13.07,17.44,17.74,null,5.61,2.1]
["수송",0,1.269,1.282,1.417,1.594,1.578,1.508,2.79,2.05,null,"-",0.72]
["가정",7.353,9.633,10.045,10.296,10.539,10.696,10.728,21.19,14.56,null,1.7,0.45]
["서비스",1.9,3.761,4.66,5.279,5.713,6.052,6.338,8.28,8.6,null,4.36,2.2]
["* 자가소비 및 손실 포함\n주) 천연가스 손실과 도시가스 손실 차로 인해 합계가 불일치할 수 있음"]

{"sheet":"A2.11","index":11,"n_rows":35,"n_cols":13,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,1,12],[2,8,2,9],[2,11,2,12],[34,0,34,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["전력 공급 및 수요 - 고성장 시나리오"]
[]
[{"$nulls":8},"비중",null,null,"증가율 (%)"]
[null,2000,2016,2020,2025,2030,2035,2040,2016,2040,null,"00-16","16-40"]
["발전설비 (GW)",48.451,105.866,140.866,163.556,183.587,203.599,220.31,99.99,100,null,5.01,3.1]
["석탄",14.031,30.546,36.041,39.761,39.761,35.641,28.741,28.85,13.05,null,4.98,-0.25]
["석유",4.761,9.48,11.316,9.166,9.627,9.799,9.66,8.95,4.38,null,4.4,0.08]
["가스",12.794,28.762,35.001,35.481,43.481,51.481,67.481,27.17,30.63,null,5.19,3.62]
["원자력",13.716,23.116,26.729,26.3,20.4,18.4,16.4,21.83,7.44,null,3.32,-1.42]
["수력",3.149,6.485,6.497,6.522,6.542,6.542,6.542,6.13,2.97,null,4.62,0.04]
["신재생",0,7.477,25.282,46.326,63.775,81.735,91.486,7.06,41.53,null,"-",11]
[]
["총발전량(TWh)",266.4,540.441,589.869,651.875,703.602,748.457,788.906,99.99000000000001,99.99999999999999,null,4.52,1.59]
["석탄",99.427,209.2,227.019,247.947,255.22,233.682,193.055,38.71,24.47,null,4.76,-0.33]
["석유",19.182,13.628,10.688,1.658,1.676,1.718,1.229,2.52,0.16,null,-2.11,-9.54]
["가스",28.495,129.828,100.746,128.293,189.772,246.358,328.033,24.02,41.58,null,9.94,3.94]
["원자력",108.964,161.995,190.117,180.992,140.389,126.626,113.171,29.97,14.35,null,2.51,-1.48]
["수력",5.61,6.634,6.934,7.167,7.258,7.261,7.28,1.23,0.92,null,1.05,0.39]
["대체",0,18.936,54.198,85.648,109.111,132.633,145.955,3.5,18.5,null,"-",8.88]
["상용자가",4.721,0.22,0.166,0.171,0.176,0.179,0.182,0.04,0.02,null,-17.43,-0.8]
[]
["발전용 에너지 수요 (백만toe)",63.517,110.177,119.207,127.616,130.25,131.389,129.603,99.99999999999999,100.00999999999999,null,3.5,0.68]
["석탄",23.064,48.989,54.433,60.225,61.961,56.863,47.51,44.46,36.66,null,4.82,-0.13]
["석유",6.042,3.025,2.307,0.518,0.525,0.532,0.409,2.75,0.32,null,-4.23,-8]
["가스",5.768,20.3,14.443,17.359,23.941,29.998,38.785,18.43,29.93,null,8.18,2.73]
["수력",1.402,1.4,1.463,1.512,1.531,1.532,1.536,1.27,1.19,null,-0.01,0.39]
["원자력",27.241,34.181,40.115,38.189,29.622,26.718,23.879,31.02,18.42,null,1.43,-1.48]
["신재생·기타",0,2.282,6.447,9.813,12.67,15.746,17.484,2.07,13.49,null,"-",8.85]
[]
["전력 수요(TWh)",239.535,497.039,542.938,602.071,652.143,695.887,735.808,100,100,null,4.67,1.65]
["산업",132.26,269.975,297.807,331.849,361.767,388.867,414.618,54.32,56.35,null,4.56,1.8]
["수송",2.037,2.689,2.654,3.406,4.71,7.313,10.08,0.54,1.37,null,1.75,5.66]
["가정",37.102,66.173,69.837,74.841,78.438,80.427,81.745,13.31,11.11,null,3.68,0.88]
["서비스",68.137,158.202,172.64,191.975,207.228,219.28,229.365,31.83,31.17,null,5.41,1.56]
["* 상용자가는 상용자가 발전량 중 한전 구입량"]

{"sheet":"A2.12","index":12,"n_rows":15,"n_cols":13,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,1,12],[2,8,2,9],[2,11,2,12],[15,0,15,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["열에너지 공급 및 수요 - 고성장 시나리오"]
["(단위: 백만 toe)"]
[{"$nulls":8},"비중",null,null,"증가율 (%)"]
[null,2000,2016,2020,2025,2030,2035,2040,2016,2040,null,"00-16","16-40"]
["열생산량",1.166,1.556,1.811,1.925,1.991,2.029,2.028,100,100,null,1.82,1.11]
["발전폐열",0.809,1.126,1.311,1.394,1.441,1.469,1.468,72.39,72.39,null,2.09,1.11]
["지역난방",0.357,0.429,0.5,0.531,0.549,0.56,0.56,27.61,27.61,null,1.16,1.11]
[]
["지역난방용 에너지 수요",0.862,2.684,3.124,3.322,3.435,3.501,3.5,100,100,null,7.36,1.11]
["석유",0.306,0.195,0.227,0.242,0.25,0.255,0.255,7.27,7.28,null,-2.78,1.12]
["가스",0.556,2.489,2.897,3.08,3.185,3.247,3.245,92.73,92.72,null,9.82,1.11]
[]
["지역난방 수요",1.119,1.709,1.924,2.041,2.11,2.151,2.15,100,100,null,2.69,0.96]
["가정",1.03,1.484,1.651,1.763,1.825,1.854,1.839,86.8,85.52,null,2.31,0.9]
["서비스",0.089,0.226,0.273,0.278,0.285,0.298,0.311,13.2,14.48,null,6.03,1.35]

{"sheet":"A2.13","index":13,"n_rows":11,"n_cols":13,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,1,12],[2,8,2,9],[2,11,2,12],[10,0,10,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["신재생/기타 공급 및 수요 - 고성장 시나리오"]
["(단위: 백만 toe)"]
[{"$nulls":8},"비중",null,null,"증가율 (%)"]
[null,2000,2016,2020,2025,2030,2035,2040,2016,2040,null,"00-16","16-40"]
["부문별 신재생에너지 수요",2.13,14.951,20.98,26.539,31.607,37.074,41.591,100.00999999999999,99.99,null,12.95,4.36]
["발전",0,2.282,6.447,9.813,12.67,15.746,17.484,15.27,42.04,null,"n.a",8.85]
["산업",1.908,10.561,11.714,13.194,14.833,16.75,19.08,70.64,45.87,null,11.29,2.5]
["수송",0,0.52,0.616,0.637,0.619,0.59,0.563,3.48,1.35,null,"n.a",0.33]
["가정",0.115,0.202,0.244,0.338,0.455,0.594,0.754,1.35,1.81,null,3.56,5.65]
["서비스",0.107,1.386,1.959,2.557,3.03,3.394,3.71,9.27,8.92,null,17.36,4.19]
["주) 수력 포함, 양수는 제외"]

{"sheet":"A2.14","index":14,"n_rows":21,"n_cols":13,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,1,12],[2,8,2,9],[2,11,2,12],[20,0,20,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["에너지 부문 온실가스 배출 - 고성장 시나리오"]
["(단위: 백만 tCO2eq)"]
[{"$nulls":8},"비중",null,null,"증가율 (%)"]
[null,2000,2016,2020,2025,2030,2035,2040,2016,2040,null,"00-16","16-40"]
["주요지표"]
["에너지당 배출(톤/toe)",2.583,2.509,2.485,2.479,2.454,2.405,2.337,"-","-",null,-0.18,-0.29]
["GDP당 배출(톤/백만원)",0.51,0.408,0.375,0.345,0.319,0.288,0.257,"-","-",null,-1.39,-1.9]
["인구당 배출(톤/인)",8.906,12,12.262,12.837,13.376,13.445,13.409,"-","-",null,1.88,0.46]
[]
["온실가스 배출",418.665,614.958,637.311,675.344,708.138,710.371,699.929,100,100,null,2.43,0.54]
["석탄",162.351,308.003,336.476,365.128,377.612,364.141,334.827,50.09,47.84,null,4.08,0.35]
["석유",216.3,211.006,211.376,209.76,211.918,211.562,209.343,34.31,29.91,null,-0.15,-0.03]
["천연가스",40.014,95.949,89.459,100.456,118.608,134.668,155.759,15.6,22.25,null,5.62,2.04]
[]
["부문별 온실가스 직접 배출"]
["산업",148.337,203.122,217.08,229.733,241.312,252.055,262.712,33.03,37.53,null,1.98,1.08]
["수송",87.345,118.326,122.902,126.977,128.41,126.638,123.174,19.24,17.6,null,1.92,0.17]
["가정",43.369,33.5,31.208,29.133,27.732,26.665,25.704,5.45,3.67,null,-1.6,-1.1]
["서비스",19.968,17.582,17.205,17.513,18,18.521,19.034,2.86,2.72,null,-0.79,0.33]
["발전/열생산",119.646,242.424,248.916,271.99,292.688,286.495,269.308,39.42,38.48,null,4.51,0.44]
["주) 전환부문의 온실가스 간접배출은 자가소비 및 유통손실에 의한 배출량을 의미"]