{"text_format":"2","workbook":"xlsb","n_sheets":15,"sheets":["A3.1","A3.2","A3.3","A3.4","A3.4_2","A3.5","A3.6","A3.7","A3.8","A3.9","A3.10","A3.11","A3.12","A3.13","A3.14"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":0}}

{"sheet":"A3.1","index":0,"n_rows":39,"n_cols":10,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,9],[3,0,3,9],[38,0,38,9],[4,6,4,7],[4,8,4,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["주요 경제 지표 및 활동 수준 - 전기화 시나리오(EOE)"]
[]
[{"$nulls":6},"비중 (%)",null,"증가율 (%)"]
[null,2000,2021,2030,2040,2050,2021,2050,"00-21","21-50"]
["인구 (백만명)",47.008,51.745,51.199,50.193,47.359,"-","-",0.46,-0.3]
["가구 (백만가구)",14.507,21.278,23.18,23.866,22.849,"-","-",1.84,0.25]
[]
["국내총생산 (GDP, 조원)",903.551,1915.777,2257.545,2547.915,2704.653,"-","-",3.64,1.2]
["주요 업종별 부가가치 (조원)"]
["농림어업",26.976,32.526,34.127,32.713,29.968,"-","-",0.89,-0.28]
["광업",2.665,1.769,1.832,1.8,1.71,"-","-",-1.93,-0.12]
["제조업",251.038,549.861,624.54,671.201,677.974,"-","-",3.8,0.72]
["- 석유화학, 비금속, 1차철강",62.824,115.025,134.068,149.199,157.835,"-","-",2.92,1.1]
["- 조립금속",98.044,325.494,371.749,402.242,405.421,"-","-",5.88,0.76]
["SOC",88.282,131.068,136.796,135.503,129.754,"-","-",1.9,-0.03]
["서비스업",515.6,1080.45,1315.14,1538.404,1682.63,"-","-",3.59,1.54]
[]
["수입단가"]
["원유 ($/bbl)",18.823,69.834,35.423,28.338,23.942,"-","-",6.44,-3.62]
["천연가스 ($/톤)",174.179,567.965,333.869,282.234,282.134,"-","-",5.79,-2.38]
["유연탄 ($/톤)",23.323,119.243,42.24,38.423,35.094,"-","-",8.08,-4.13]
[]
["에너지 지표"]
["국내생산 (백만 toe)",1.868,0.485,0.322,0.092,0.067,"-","-",-6.22,-6.58]
["총에너지 수요 (백만 toe)",189.054,292.773,315.22,320.736,281.673,"-","-",2.1,-0.13]
["에너지원단위 (toe/백만원)",0.209,0.153,0.14,0.126,0.104,"-","-",-1.48,-1.31]
["일인당에너지소비 (toe/인)",4.022,5.658,6.157,6.39,5.948,"-","-",1.64,0.17]
[]
["최종 소비 (백만 toe)",139.703,213.475,201.677,171.845,149.738,"-","-",2.04,-1.22]
["전기생산 (TWh)",292.91,614.729,958.554,1213.474,1140.394,"-","-",3.59,2.15]
["일인당 전기생산 (MWh/인)",6.231,11.88,18.722,24.176,24.08,"-","-",3.12,2.47]
[]
["에너지부문 온실가스 지표"]
["온실가스 배출 (백만톤)",411.235,576.023,436.503,202.168,36.703,"-","-",1.62,-9.06]
["배출원단위 (톤/백만원)",0.455,0.301,0.193,0.079,0.014,"-","-",-1.95,-10.13]
["일인당 배출 (톤/인)",8.748,11.132,8.526,4.028,0.775,"-","-",1.15,-8.78]
["주) 연쇄가중법에 의해 추계된 실질 부가가치는 비가법적 특성에 의해 총량(또는 상위부문)과 그 구성항목의 합이 일치하지 않을 수 있음.\n     SOC 부가가치는 전기∙수도∙가스 및 건설업 부가가치의 합계\n    서비스업 부가가치는 하위 구성항목 부가가치의 합계"]

{"sheet":"A3.2","index":1,"n_rows":26,"n_cols":10,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,8,4,9],[4,6,4,7],[26,0,26,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["에너지 수요 종합 - 전기화 시나리오(EOE)"]
["(단위: 백만 toe)"]
[{"$nulls":6},"비중 (%)",null,"증가율 (%)"]
[null,2000,2021,2030,2040,2050,2021,2050,"00-21","21-50"]
["총에너지",189.054,292.773,315.22,320.736,281.673,100,99.99,2.1,-0.13]
["석탄",44.204,72.501,49.4,26.526,1.364,24.76,0.48,2.38,-12.8]
["석유",97.176,111.688,80.275,42.881,28.761,38.15,10.21,0.67,-4.57]
["가스",18.92,60.514,68.244,41.172,17.022,20.67,6.04,5.69,-4.28]
["수력",1.002,0.651,0.787,0.879,0.877,0.22,0.31,-2.04,1.03]
["원자력",27.241,33.657,38.932,35.608,29.597,11.5,10.51,1.01,-0.44]
["신재생∙기타",0.511,13.761,77.582,173.67,204.052,4.7,72.44,16.98,9.74]
[]
["최종소비",139.703,213.475,201.677,171.845,149.738,99.99000000000001,100,2.04,-1.22]
["석탄",21.217,31.945,24.47,11.738,0.919,14.96,0.61,1.97,-11.52]
["석유",83.8,101.484,71.029,34.782,22.221,47.54,14.84,0.92,-5.1]
["도시가스",12.717,25.476,19.472,8.366,3.087,11.93,2.06,3.36,-7.02]
["전기",20.243,44.754,68.554,78.749,69.299,20.96,46.28,3.85,1.52]
["열에너지",1.217,2.714,3.34,2.914,2.167,1.27,1.45,3.89,-0.77]
["신재생∙기타",0.509,7.103,14.812,35.296,52.046,3.33,34.76,13.37,7.11]
[]
["산업",79.7,130.795,125.829,110.176,89.972,61.27,60.09,2.39,-1.28]
["수송",25.007,36.247,26.858,11.242,9.418,16.98,6.29,1.78,-4.54]
["가정",16.273,22.845,22.486,22.952,22.363,10.7,14.93,1.63,-0.07]
["서비스",18.723,23.588,26.504,27.475,27.985,11.05,18.69,1.11,0.59]

{"sheet":"A3.3","index":2,"n_rows":37,"n_cols":10,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,8,4,9],[4,6,4,7],[37,0,37,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["최종소비 부문별∙상품별 수요 - 전기화 시나리오(EOE)"]
["(단위: 백만 toe)"]
[{"$nulls":6},"비중 (%)",null,"증가율 (%)"]
[null,2000,2021,2030,2040,2050,2021,2050,"00-21","21-50"]
["산업",79.7,130.795,125.829,110.176,89.972,100,100,2.39,-1.28]
["석탄",20.746,31.732,24.422,11.727,0.916,24.26,1.02,2.04,-11.51]
["석유",44.421,61.623,45.405,28.95,19.348,47.11,21.5,1.57,-3.92]
["도시가스",3.516,9.949,6.297,2.64,1.04,7.61,1.16,5.08,-7.49]
["전기",11.017,23.108,42.949,49.596,41.727,17.67,46.38,3.59,2.06]
["열에너지",0,0,0,0,0,0,0,"-","-"]
["신재생∙기타",0.001,4.383,6.756,17.263,26.94,3.35,29.94,52.61,6.46]
[]
["수송",25.007,36.247,26.858,11.242,9.418,99.99000000000001,100,1.78,-4.54]
["석탄",0,0,0,0,0,0,0,"-","-"]
["석유",24.832,34.196,22.488,4.348,2.14,94.34,22.72,1.54,-9.11]
["도시가스",0,1.06,1.139,0.332,0.046,2.92,0.49,"-",-10.24]
["전기",0.175,0.287,1.868,3.558,2.933,0.79,31.14,2.37,8.35]
["열에너지",0,0,0,0,0,0,0,"-","-"]
["신재생∙기타",0,0.704,1.363,3.004,4.3,1.94,45.65,"-",6.44]
[]
["가정",16.273,22.845,22.486,22.952,22.363,99.99,99.99000000000001,1.63,-0.07]
["석탄",0.45,0.194,0.042,0.009,0.002,0.85,0.01,-3.93,-14.53]
["석유",4.099,2.053,0.608,0.17,0.052,8.98,0.23,-3.24,-11.89]
["도시가스",7.353,11.104,8.687,3.857,1.78,48.6,7.96,1.98,-6.12]
["전기",3.191,6.67,7.028,7.417,7.219,29.2,32.28,3.57,0.27]
["열에너지",1.102,2.235,2.528,2.06,1.259,9.78,5.63,3.42,-1.96]
["신재생∙기타",0.078,0.59,3.592,9.44,12.05,2.58,53.88,10.13,10.96]
[]
["서비스 (상업, 공공, 기타)",18.723,23.588,26.504,27.475,27.985,100.00000000000001,100,1.11,0.59]
["석탄",0.021,0.018,0.005,0.002,0.001,0.08,0,-0.65,-9.47]
["석유",10.449,3.612,2.528,1.315,0.681,15.31,2.43,-4.93,-5.59]
["도시가스",1.849,3.363,3.349,1.536,0.22,14.26,0.79,2.89,-8.98]
["전기",5.86,14.689,16.71,18.178,17.42,62.28,62.25,4.47,0.59]
["열에너지",0.115,0.48,0.811,0.854,0.908,2.03,3.24,7.03,2.22]
["신재생∙기타",0.43,1.425,3.101,5.589,8.755,6.04,31.29,5.87,6.46]

{"sheet":"A3.4","index":3,"n_rows":37,"n_cols":10,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,9],[3,0,3,9],[36,0,36,9],[4,8,4,9],[4,6,4,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["산업 부문 주요 지표 및 에너지 수요 - 전기화 시나리오(EOE)"]
[]
[{"$nulls":6},"비중 (%)",null,"증가율 (%)"]
[null,2000,2021,2030,2040,2050,2021,2050,"00-21","21-50"]
["주요 업종 산출액 (조원)"]
["화학",125.527,287.586,374.321,470.653,557.581,"-","-",4.03,2.31]
["비금속",19.408,43.274,50.98,56.539,58.778,"-","-",3.89,1.06]
["1차철강",60.16,100.002,106.921,103.411,96.471,"-","-",2.45,-0.12]
["금속, 기계, 전자, 정밀",172.836,729.394,862.76,968.956,1001.99,"-","-",7.1,1.1]
["운송장비",116.989,242.021,262.048,271.796,266.328,"-","-",3.52,0.33]
["건설",167.05,246.728,267.307,273.675,270.916,"-","-",1.87,0.32]
[]
["주요 제품 생산량 (천톤)"]
["기초유분",16.365,34.434,35.254,36.686,37.726,"-","-",3.61,0.32]
["조강",43.107,70.419,77.684,75.584,71.017,"-","-",2.36,0.03]
["전로",24.666,48.028,50.84,46.721,41.747,"-","-",3.22,-0.48]
["전기로",18.441,22.391,26.844,28.863,29.27,"-","-",0.93,0.93]
["시멘트",51.255,50.45,47.798,44.204,39.438,"-","-",-0.08,-0.85]
["클링커",45.719,43.43,41.845,38.701,34.528,"-","-",-0.24,-0.79]
[]
["에너지 수요 (백만 toe)",79.7,130.795,125.829,110.176,89.972,100,100,2.39,-1.28]
["석탄",20.745608999999998,31.732256,24.422,11.727,0.916,24.26,1.02,2.04,-11.51]
["석유",44.420839,61.623078,45.405,28.95,19.348,47.11,21.5,1.57,-3.92]
["도시가스",3.515519,9.949035,6.297,2.64,1.04,7.61,1.16,5.08,-7.49]
["전기",11.017186,23.107757999999997,42.949,49.596,41.727,17.67,46.38,3.59,2.06]
["열에너지",0,0,0,0,0,0,0,"-","-"]
["신재생∙기타",0.0006120111172087913,4.383084870374168,6.756,17.263,26.94,3.35,29.94,52.61,6.46]
[]
["주요 업종 에너지원단위"]
["화학",0.26530680967235204,0.2293352228688097,0.1520642533263487,0.09460207670245334,0.06271861003699612,"-","-",-0.69,-4.37]
["비금속",0.2917806571053389,0.11454428091803531,0.10426799697166418,0.0836834693351403,0.0630453021376837,"-","-",-4.35,-2.04]
["1차철강",0.28413702671367846,0.27650457149418406,0.2788692744835645,0.2716609147080535,0.24474603487371793,"-","-",-0.13,-0.42]
["기계류",0.019265613862720604,0.013642548137080577,0.012156210520207173,0.010799428843589708,0.009034324603964179,"-","-",-1.63,-1.41]
["수송장비",0.015198133507695557,0.012364999995633511,0.0102682003871949,0.009098398191631269,0.00739513619029561,"-","-",-0.98,-1.76]
["주) 연쇄가중법에 의해 추계된 실질 부가가치는 비가법적 특성에 의해 총량(또는 상위부문)과 그 구성항목의 합이 일치하지 않을 수 있음.\n     비제조업 부가가치는 농림어업, 광업, 건설업 부가가치의 합계\n   기초유분 생산량은 에틸렌, 부타디엔, 프로필렌, 벤젠, 톨루엔, 크실렌의 합계"]

{"sheet":"A3.4_2","index":4,"n_rows":42,"n_cols":10,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,6,4,7],[4,8,4,9],[41,0,41,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["산업 부문 주요 지표 및 에너지 수요 (2) - 전기화 시나리오(EOE)"]
[]
[{"$nulls":6},"비중 (%)",null,"증가율 (%)"]
[null,2000,2021,2030,2040,2050,2021,2050,"00-21","21-50"]
["주요 업종별 에너지 수요"]
["화학",33.303,65.954,56.921,44.525,34.971,100,100,3.31,-2.16]
["석탄",1.436,2.739,1.439,0.918,0.824,4.15,2.36,3.12,-4.06]
["석유",29.565,55.612,42.585,28.602,19.233,84.32,55,3.05,-3.6]
["가스",0.319,2.055,0.698,0.17,0.037,3.12,0.1,9.27,-12.97]
["전기",1.983,4.352,11.149,12.441,10.207,6.6,29.19,3.81,2.98]
["신재생",0,1.197,1.05,2.393,4.671,1.81,13.36,"-",4.81]
[]
["비금속",5.663,4.957,5.316,4.731,3.706,100,100,-0.63,-1]
["석탄",3.503,2.16,1.724,1.237,0,43.58,0,-2.28,-100]
["석유",1.136,0.473,0.161,0,0,9.54,0,-4.09,-172.33]
["가스",0.252,0.551,0.171,0,0,11.12,0,3.8,-100]
["전기",0.772,1.004,2.209,2.21,1.497,20.26,40.4,1.26,1.39]
["신재생",0,0.768,1.051,1.284,2.209,15.5,59.6,"-",3.71]
[]
["철강",17.093718,27.651041000000003,29.817,28.093,23.611,100,100,2.32,-0.54]
["석탄",13.596753000000001,23.404857,20.501,9.261,0,84.64,0,2.62,-81.74]
["석유",0.9228339999999999,0.038976,0.023,0,0,0.14,0,-13.99,-31.36]
["가스",0.854415,2.109936,3.684,1.872,0.831,7.63,3.52,4.4,-3.16]
["전기",1.7197159999999998,2.08592,4.976,8.666,8.162,7.54,34.57,0.92,4.82]
["신재생",0,0.011352000000000001,0.633,8.294,14.617,0.04,61.91,"-",28.01]
[]
["기계류",3.32979,9.950794,10.488,10.464,9.052,100,100,5.35,-0.33]
["석탄",0,0.086451,0.079,0.074,0.026,0.87,0.28,"-",-4.12]
["석유",0.576626,0.085577,0.013,0.001,0,0.86,0,-8.68,-100]
["가스",0.721471,1.3810660000000001,0.487,0.01,0,13.88,0,3.14,-100]
["전기",2.031693,7.908739,9.377,9.698,8.306,79.48,91.76,6.69,0.17]
["신재생",0,0.48896100000000003,0.532,0.681,0.72,4.91,7.96,"-",1.35]
[]
["수송장비",1.778009,2.992589585589568,2.691,2.473,1.97,100,100,2.51,-1.43]
["석탄",0,0,0,0,0,0,0,"-","-"]
["석유",0.971941,0.269308,0.109,0,0,9,0,-5.93,-100]
["가스",0,0.770789,0.062,0,0,25.76,0,"-",-100]
["전기",0.806068,1.898912,2.483,2.43,1.925,63.45,97.73,4.16,0.05]
["신재생",0,0.05358058558956854,0.037,0.042,0.045,1.79,2.27,"-",-0.63]
["주) 연쇄가중법에 의해 추계된 실질 부가가치는 비가법적 특성에 의해 총량(또는 상위부문)과 그 구성항목의 합이 일치하지 않을 수 있음.\n     비제조업 부가가치는 농림어업, 광업, 건설업 부가가치의 합계\n   기초유분 생산량은 에틸렌, 부타디엔, 프로필렌, 벤젠, 톨루엔, 크실렌의 합계"]

{"sheet":"A3.5","index":5,"n_rows":35,"n_cols":10,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,9],[3,0,3,9],[34,0,34,9],[4,8,4,9],[4,6,4,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["수송 부문 주요 지표 및 에너지 수요 - 전기화 시나리오(EOE)"]
["(단위: 백만 toe)"]
[{"$nulls":6},"비중 (%)",null,"증가율 (%)"]
[null,2000,2021,2030,2040,2050,2021,2050,"00-21","21-50"]
["주요지표"]
["자동차 형태별 (백만대)",12.022,24.793,27.142,28.123,27.174,100,100,3.51,0.32]
["승용차",8.084,20.411,22.9,24.078,23.456,82.33,86.32,4.51,0.48]
["화물차",2.511,3.632,3.488,3.293,2.998,14.65,11.03,1.77,-0.66]
["승합차",1.427,0.75,0.754,0.753,0.721,3.02,2.65,-3.02,-0.13]
["자동차 연료별 (백만대)"]
["휘발유",7.214,12.63,11.444,0.228,0.006,50.94,0.02,2.7,-23.38]
["경유",3.558,9.784,5.165,0.975,0.339,39.47,1.25,4.94,-10.95]
["배터리자동차",0,0.249,8.175,20.804,17.075,1,62.84,65.92,15.69]
["연료전지자동차",0,0.002,0.647,5.162,8.863,0.01,32.61,"-",34.43]
["기타",1.251,2.127,1.71,0.954,0.892,8.58,3.28,2.56,-2.95]
[]
["에너지 수요",25.007,36.247,26.858,11.242,9.418,99.94999999999999,99.94,1.78,-4.54]
["휘발유",7.884,10.325,8.753,0.247,0.005,28.48,0.05,1.29,-23.09]
["경유",12.909,18.983,10.898,2.51,0.697,52.37,7.4,1.85,-10.77]
["중유",0.57,0.208,0.187,0.144,0.12,0.57,1.27,-4.69,-1.88]
["제트유",0.009,1.618,1.29,1.259,1.21,4.46,12.85,28.31,-1]
["부탄",3.446,3.03,1.333,0.161,0.082,8.36,0.87,-0.61,-11.72]
["기타석유",0.007,0.021,0.021,0.021,0.02,0.06,0.22,5.08,-0.08]
["도시가스",0,1.06,1.139,0.332,0.046,2.92,0.49,"-",-10.24]
["전기",0.175,0.287,1.868,3.558,2.933,0.79,31.14,2.37,8.35]
["신재생∙기타",0,0.704,1.363,3.004,4.3,1.94,45.65,"-",6.44]
[]
["수송 수단별 에너지수요"]
["도로",23.55,33.939,24.925,9.415,7.705,93.63,81.81,1.76,-4.98]
["철도",0.513,0.305,0.282,0.276,0.26,0.84,2.76,-2.44,-0.55]
["항공",0.015,1.62,1.292,1.26,1.211,4.47,12.86,25,-1]
["해운",0.93,0.382,0.359,0.29,0.242,1.05,2.56,-4.14,-1.57]
["주) 비사업용 자동차는 자가용과 관용의 합계\n   항공은 자국적 항공기의 국내 및 국제 수송의 합계"]

{"sheet":"A3.6","index":6,"n_rows":36,"n_cols":10,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,6,4,7],[4,8,4,9],[35,0,35,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["가정 부문 주요 지표 및 에너지 수요 - 전기화 시나리오(EOE)"]
["(단위: 백만 toe)"]
[{"$nulls":6},"비중 (%)",null,"증가율 (%)"]
[null,2000,2021,2030,2040,2050,2021,2050,"00-21","21-50"]
["주요지표"]
["인구 (백만명)",47.008,51.745,51.199,50.193,47.359,"-","-",0.46,-0.3]
["가구 (백만가구)",14.507,21.278,23.18,23.866,22.849,"-","-",1.84,0.25]
["형태별 주택(백만호)",10.959,17.416,19.747,20.714,20.074,100.00000000000001,99.99,2.23,0.49]
["단독",4.069,3.539,3.574,3.487,3.038,20.32,15.13,-0.66,-0.52]
["아파트",5.231,11.192,13.299,14.46,14.466,64.26,72.06,3.69,0.89]
["공동주택",1.659,2.685,2.874,2.767,2.57,15.42,12.8,2.32,-0.15]
["평균 주거 면적(m²)",85.533,76.002,71.933,71.059,71.035,"-","-",-0.56,-0.23]
[]
["에너지 지표"]
["주택당 에너지수요(toe/천원)",1.485,1.312,1.139,1.108,1.114,"-","-",-0.5885308142143608,-0.56]
["면적당 에너지수요(toe/100m²)",0.017,0.017,0.016,0.016,0.016,"-","-",-0.027644582800268047,-0.33]
["가구당 에너지수요(toe/가구)",1.122,1.074,0.97,0.962,0.979,"-","-",-0.2083300945172173,-0.32]
["인구당 전기수요(MWh/명)",0.789,1.499,1.596,1.718,1.773,"-","-",3.1011443942669414,0.58]
[]
["에너지 수요",16.273,22.845,22.486,22.952,22.363,99.99,99.99000000000001,1.6286527869972423,-0.07]
["석탄",0.45,0.194,0.042,0.009,0.002,0.85,0.01,-3.925895649934097,-14.53]
["석유",4.099,2.053,0.608,0.17,0.052,8.98,0.23,-3.239669679504198,-11.89]
["도시가스",7.353,11.104,8.687,3.857,1.78,48.6,7.96,1.9820062647314174,-6.12]
["전기",3.191,6.67,7.028,7.417,7.219,29.2,32.28,3.573568757329637,0.27]
["지역난방",1.102,2.235,2.528,2.06,1.259,9.78,5.63,3.4243461232712713,-1.96]
["신재생∙기타",0.078,0.59,3.592,9.44,12.05,2.58,53.88,10.125510240118007,10.96]
[]
["용도별 에너지 수요"]
["난방/온수",12.264,14.794,13.287,12.92,12.586,64.76,56.28,0.8973062667273934,-0.56]
["취사",1.282,1.937,1.815,1.355,0.837,8.48,3.74,1.9833936789955597,-2.85]
["냉방",0.028,0.937,1.141,0.68,0.403,4.1,1.8,18.101989060171597,-2.87]
["조명",0.431,0.796,0.791,0.768,0.69,3.48,3.08,2.9665342406170803,-0.49]
["기타 가전기기",2.268,4.382,5.452,7.229,7.846,19.18,35.09,3.18612258211326,2.03]
["주) 단독주택은 건물에 대한 소유권은 하나인 주택으로 다중주택이나 다가구주택은 여러 세대가 함께 거주하는 주택이지만 세대별로 소유권이 구분되지 않기 때문에 단독주택으로 \n   분류. 공동주택은 집합 건물로써 세대별로 소유권 이전 등기가 가능한 주택.\n   소득은 가구당 소득을 의미\n   용도별 에너지수요는 기본 설비와 보조 기기의 에너지수요"]

{"sheet":"A3.7","index":7,"n_rows":27,"n_cols":10,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,6,4,7],[4,8,4,9],[27,0,27,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["서비스 부문 주요 지표 및 에너지 수요 - 전기화 시나리오(EOE)"]
["(단위: 백만 toe)"]
[{"$nulls":6},"비중 (%)",null,"증가율 (%)"]
[null,2000,2021,2030,2040,2050,2021,2050,"00-21","21-50"]
["주요 업종별 산출액 (조원)"]
["도소매",134.378,272.253,318.365,362.821,392.054,"-","-",3.42,1.27]
["숙박음식",60.713,122.203,146.883,163.548,172.309,"-","-",3.39,1.19]
["운수보관",69.081,146.565,180.162,204.802,220.146,"-","-",3.65,1.41]
["정보통신",56.167,160.562,210.96,260.605,297.924,"-","-",5.13,2.15]
["공공행정및국방",72.938,163.027,189.488,198.714,194.028,"-","-",3.9,0.6]
["교육서비스",65.349,128.252,134.422,132.532,123.646,"-","-",3.26,-0.13]
["의료복지",41.046,171.036,288.01,463.67,634.129,"-","-",7.03,4.62]
["예술,스포츠,레저",15.548,32.308,42.258,51.164,58.371,"-","-",3.54,2.06]
["기타서비스",283.884,768.736,973.756,1183.743,1339.391,"-","-",4.86,1.93]
[]
["에너지 수요",18.723,23.588,26.504,27.475,27.985,99.92,100,1.11,0.59]
["석유",10.449,3.612,2.528,1.315,0.681,15.31,2.43,-4.93,-5.59]
["도시가스",1.849,3.363,3.349,1.536,0.22,14.26,0.79,2.89,-8.98]
["전기",5.86,14.689,16.71,18.178,17.42,62.28,62.25,4.47,0.59]
["지역난방",0.115,0.48,0.811,0.854,0.908,2.03,3.24,7.03,2.22]
["신재생∙기타",0.43,1.425,3.101,5.589,8.755,6.04,31.29,5.87,6.46]
[]
["부문별 에너지 수요"]
["상업 서비스",15.765,18.452,19.837,19.576,19.974,78.23,71.37,0.75,0.27]
["공공 서비스",2.958,5.136,6.666,7.899,8.011,21.77,28.63,2.66,1.54]

{"sheet":"A3.8","index":8,"n_rows":35,"n_cols":10,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,6,4,7],[4,8,4,9],[34,0,34,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["석유 공급 및 수요 - 전기화 시나리오(EOE)"]
["(단위: 백만 toe)"]
[{"$nulls":6},"비중 (%)",null,"증가율 (%)"]
[null,2000,2021,2030,2040,2050,2021,2050,"00-21","21-50"]
["원유 수요*",121.722,140.994,148.56,130.147,103.585,"-","-",0.7,-1.06]
["국제 벙커링",13.098,13.668,16.815,13.662,12.678,"-","-",0.2,-0.26]
["총공급",97.176,111.688,80.275,42.881,28.761,99.99,100,0.66,-4.57]
["전환",6.468,1.197,0.853,0.661,0.458,1.07,1.59,-7.72,-3.26]
["에너지산업자체소비",6.908,9.007,8.392,7.437,6.082,8.06,21.15,1.27,-1.34]
["최종소비",83.8,101.484,71.029,34.782,22.221,90.86,77.26,0.92,-5.1]
[]
["제품별 석유 수요**"]
["정제가스",3.369,8.799,8.766,7.68,6.113,7.88,21.25,4.68,-1.25]
["휘발유",8.232,10.537,8.855,0.286,0.024,9.43,0.08,1.18,-18.93]
["등유",9.543,2.292,1.012,0.414,0.206,2.05,0.72,-6.57,-7.97]
["경유",18.489,22.439,12.674,3.255,1.108,20.09,3.85,0.93,-9.85]
["중유",13.185,1.132,0.685,0.303,0.223,1.01,0.78,-11.03,-5.45]
["제트유",0.363,2.054,1.614,1.468,1.336,1.84,4.65,8.6,-1.47]
["프로판",4.467,7.112,8.942,5.263,3.348,6.37,11.64,2.24,-2.56]
["부탄",4.056,4.005,2.765,1.024,0.641,3.59,2.23,-0.06,-6.12]
["납사",24.567,45.662,31.493,21.232,14.097,40.88,49.01,3,-3.97]
["기타 비에너지유",2.545,5.505,1.666,0.391,0.304,4.93,1.06,3.74,-9.5]
[]
["용도별 석유 수요"]
["에너지산업",6.908,9.007,8.392,7.437,6.082,8.06,21.15,1.27,-1.34]
["산업",44.421,61.623,45.405,28.95,19.348,55.17,67.27,1.57,-3.92]
["(연료)",18.849,11.285,5.682,2.027,1.473,10.1,5.12,-2.41,-6.78]
["(석유화학원료)",25.572,50.338,39.723,26.923,17.875,45.07,62.15,3.28,-3.51]
["수송",24.832,34.196,22.488,4.348,2.14,30.62,7.44,1.54,-9.11]
["가정",4.099,2.053,0.608,0.17,0.052,1.84,0.18,-3.24,-11.9]
["서비스",10.449,3.612,2.528,1.315,0.681,3.23,2.37,-4.93,-5.59]
["전환",6.468,1.197,0.853,0.661,0.458,1.07,1.59,-7.72,-3.26]
["* 원유 수입 및 재고 변화를 포함한 총수요\n** 에너지전환공정 제외"]

{"sheet":"A3.9","index":9,"n_rows":22,"n_cols":10,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,6,4,7],[4,8,4,9],[22,0,22,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["석탄 공급 및 수요 - 전기화 시나리오(EOE)"]
["(단위: 백만 toe)"]
[{"$nulls":6},"비중 (%)",null,"증가율 (%)"]
[null,2000,2021,2030,2040,2050,2021,2050,"00-21","21-50"]
["총공급",44.204,72.501,49.4,26.526,1.364,100,100,2.38,-12.8]
["전환부문",22.988,40.557,24.93,14.787,0.445,55.94,32.59,2.74,-14.41]
["최종소비부문",21.217,31.945,24.47,11.738,0.919,44.06,67.41,1.97,-11.52]
[]
["제품별 석탄 수요"]
["국내탄",0.536,0.213,0.048,0.011,0.003,0.29,0.22,-4.3,-13.61]
["수입무연탄",1.223,3.023,0.852,0.291,0.01,4.17,0.72,4.41,-17.93]
["연료용 유연탄",28.202,51.52,32.315,19.032,1.336,71.06,97.98,2.91,-11.83]
["원료용 유연탄",14.244,17.745,16.186,7.191,0.015,24.47,1.08,1.05,-21.7]
[]
["용도별 석탄 수요"]
["발전/열생산용",22.988,40.557,24.93,14.787,0.445,55.94,32.59,2.74,-14.41]
["코크스 제조 및 고로용",12.957,17.267,15.709,7.17,0,23.82,0,1.38,-100]
["킬른가열용",3.503,2.16,1.724,1.237,0,2.98,0,-2.28,-100]
["기타 산업용",4.217,12.269,6.981,3.318,0.916,16.92,67.18,5.22,-8.56]
["연탄용",0.45,0.194,0.042,0.009,0.002,0.27,0.15,-3.93,-14.53]

{"sheet":"A3.10","index":10,"n_rows":20,"n_cols":10,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,6,4,7],[4,8,4,9],[19,0,19,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["가스 공급 및 수요 - 전기화 시나리오(EOE)"]
["(단위: 백만 toe)"]
[{"$nulls":6},"비중 (%)",null,"증가율 (%)"]
[null,2000,2021,2030,2040,2050,2021,2050,"00-21","21-50"]
["총공급",18.92,60.514,68.244,41.172,17.022,94.58,94.67,5.69,-4.28]
["전환 부문*",6.167,31.757,46.601,31.523,13.029,52.48,76.54,8.12,-3.03]
["최종소비 부문",12.717,25.476,19.472,8.366,3.087,42.1,18.13,3.36,-7.02]
[]
["용도별 소비"]
["발전용",5.838,13.78,23.318,11.295,5.735,22.77,33.69,4.17,-2.98]
["지역난방",0.329,17.673,21.003,9.402,6.992,29.21,41.07,20.89,-3.15]
["수소제조",0,0.304,2.281,10.826,0.303,0.5,1.78,454.68,-0.01]
["에너지산업",0.438,3.27,2.167,1.275,0.896,5.4,5.27,10.05,-4.36]
["산업",3.516,9.949,6.297,2.64,1.04,16.44,6.11,5.08,-7.49]
["수송",0,1.06,1.139,0.332,0.046,1.75,0.27,"-",-10.24]
["가정",7.353,11.104,8.687,3.857,1.78,18.35,10.46,1.98,-6.12]
["서비스",1.849,3.363,3.349,1.536,0.22,5.56,1.29,2.89,-8.98]
["* 자가소비 및 손실 포함\n주) 천연가스 손실과 도시가스 손실 차로 인해 합계가 불일치할 수 있음"]

{"sheet":"A3.11","index":11,"n_rows":47,"n_cols":10,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,6,4,7],[4,8,4,9],[46,0,46,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["전기 공급 및 수요 - 전기화 시나리오(EOE)"]
[]
[{"$nulls":6},"비중 (%)",null,"증가율 (%)"]
[null,2000,2021,2030,2040,2050,2021,2050,"00-21","21-50"]
["발전설비 (GW)",48.451,133.489,341.063,583.969,613.701,100.01,100.01,4.94,5.4]
["석탄",14.031,37.338,32.398,21.658,1.527,27.97,0.25,4.77,-10.44]
["석유",4.761,1.548,0.246,0.268,0.279,1.16,0.05,-5.21,-5.74]
["가스",12.794,41.431,58.533,70.983,66.983,31.04,10.91,5.75,1.67]
["원자력",13.716,23.25,27.45,24.6,19.2,17.42,3.13,2.55,-0.66]
["수력",3.149,6.541,6.68,8.633,8.633,4.9,1.41,3.54,0.96]
["신재생",0,23.381,215.756,457.827,517.079,17.52,84.26,"-",11.27]
["- 변동성 재생에너지",0,20.485,211.084,451.525,497.494,15.35,81.06,"-",11.63]
["- 기타 재생에너지",0,1.463,1.778,1.778,1.778,1.1,0.29,"-",0.67]
["- 신에너지",0,1.083,2.893,4.524,17.807,0.81,2.9,"-",10.13]
[]
["총발전량(TWh)",292.91,614.729,958.554,1213.474,1140.394,100,100,3.59,2.15]
["석탄",99.427,199.38,133.998,88.031,2.587,32.43,0.23,3.37,-13.91]
["석유",19.182,2.272,0.634,0.645,0.613,0.37,0.05,-9.66,-4.42]
["가스",28.495,169.097,282.627,261.025,144.017,27.51,12.63,8.85,-0.55]
["원자력",108.964,158.015,182.778,167.175,138.952,25.7,12.18,1.79,-0.44]
["수력",5.61,6.737,7.284,9.106,9.081,1.1,0.8,0.88,1.03]
["신재생",0,40.283,297.669,613.444,749.342,6.55,65.71,"-",10.61]
["- 변동성 재생에너지",0,25.447,271.497,577.095,629.273,4.14,55.18,"-",11.7]
["- 기타 재생에너지",0,8.1,8.276,8.298,8.276,1.32,0.73,"-",0.07]
["- 신에너지",0,6.736,17.896,28.051,111.793,1.1,9.8,"-",10.17]
["상용자가",31.232,38.944,53.563,74.049,95.802,6.34,8.4,1.06,3.15]
[]
["발전용 에너지 수요 (백만toe)",62.087,96.098,152.987,214.531,198.361,99.99000000000001,100,2.1,2.53]
["석탄",22.987,40.295,24.546,14.452,0.195,41.93,0.1,2.71,-16.79]
["석유",5.016,0.436,0.156,0.143,0.103,0.45,0.05,-10.98,-4.85]
["가스",5.838,13.78,23.318,11.295,5.735,14.34,2.89,4.17,-2.98]
["수력",1.002,0.651,0.787,0.879,0.877,0.68,0.44,-2.04,1.03]
["원자력",27.241,33.657,38.932,35.608,29.597,35.02,14.92,1.01,-0.44]
["신재생·기타",0.002,7.279,65.249,152.154,161.854,7.57,81.6,46.87,11.29]
["(수소)",0,0,2.514,23.616,25.786,0,13,"-","-"]
[]
["전기 수요(TWh)",241.774,536.702,858.431,1092.024,1001.814,100,100,3.87,2.18]
["수소제조",0,0,8.238,107.908,168.21,0,16.79,"-","-"]
["에너지산업자체소비",4.192,14.503,49.923,64.857,24.926,2.7,2.49,6.09,1.88]
["산업",128.107,268.695,499.408,576.696,485.202,50.06,48.43,3.59,2.06]
["수송",2.037,3.334,21.717,41.372,34.101,0.62,3.4,2.37,8.35]
["가정",37.102,77.558,81.718,86.246,83.943,14.45,8.38,3.57,0.27]
["서비스",68.137,170.806,194.298,211.371,202.557,31.83,20.22,4.47,0.59]
["기타",6.391,16.309,61.29,176.339,196.011,3.04,19.57,4.56,8.95]
["* 상용자가는 상용자가 발전량 중 한전 구입량"]

{"sheet":"A3.12","index":12,"n_rows":17,"n_cols":10,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,6,4,7],[4,8,4,9],[17,0,17,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["열에너지 공급 및 수요 - 전기화 시나리오(EOE)"]
["(단위: 백만 toe)"]
[{"$nulls":6},"비중 (%)",null,"증가율 (%)"]
[null,2000,2021,2030,2040,2050,2021,2050,"00-21","21-50"]
["열생산량",1.113,2.993,3.679,3.21,2.387,"-","-",4.82,-0.78]
[]
["지역난방 수요",1.217,2.714,3.34,2.914,2.167,100,100,3.89,-0.77]
["가정",1.102,2.235,2.528,2.06,1.259,82.33,58.11,3.42,-1.96]
["서비스",0.115,0.48,0.811,0.854,0.908,17.67,41.89,7.03,2.22]
[]
["지역난방용 에너지 수요",1.782,18.449,22.043,10.31,7.667,100,99.99,11.77,-2.98]
["석탄",0.001,0.262,0.384,0.335,0.249,1.42,3.25,30.29,-0.17]
["석유",1.452,0.383,0.495,0.432,0.321,2.08,4.19,-6.15,-0.6]
["가스",0.329,17.673,21.003,9.402,6.992,95.79,91.19,20.89,-3.15]
["신재생",0,0.131,0.161,0.141,0.104,0.71,1.36,"-",-0.78]

{"sheet":"A3.13","index":13,"n_rows":20,"n_cols":10,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,6,4,7],[4,8,4,9],[19,0,19,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["신재생/기타 공급 및 수요 - 전기화 시나리오(EOE)"]
["(단위: 백만 toe)"]
[{"$nulls":6},"비중 (%)",null,"증가율 (%)"]
[null,2000,2021,2030,2040,2050,2021,2050,"00-21","21-50"]
["부문별 신재생에너지 수요",0.511,13.761,77.582,173.67,204.052,100.01000000000002,100,16.98,9.74]
["발전/열생산",0.002,6.659,62.77,138.374,152.006,48.39,74.49,46.25,11.39]
["산업",0.001,4.383,6.756,17.263,26.94,31.85,13.2,52.61,6.46]
["수송",0,0.704,1.363,3.004,4.3,5.12,2.11,"-",6.44]
["가정",0.078,0.59,3.592,9.44,12.05,4.29,5.91,10.13,10.96]
["서비스",0.43,1.425,3.101,5.589,8.755,10.36,4.29,5.87,6.46]
["(수소 공급)"]
["수입",0,0,1.368,21.487,36.807,0,18.04,"-","-"]
["생산",0,0.001,1.889,13.17,9.202,0,4.51,318.2,40.01]
["(수소 수요)"]
["발전",0,0,2.514,23.616,25.786,0,12.64,"-","-"]
["산업",0,0,0.313,8.245,15.974,0,7.83,"-","-"]
["수송",0,0,0.43,2.797,4.248,0,2.08,"-","-"]
["주) 수력 포함, 양수는 제외"]

{"sheet":"A3.14","index":14,"n_rows":25,"n_cols":10,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,6,4,7],[4,8,4,9],[24,0,24,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["에너지 부문 온실가스 배출 - 전기화 시나리오(EOE)"]
["(단위: 백만 tCO2eq)"]
[{"$nulls":6},"비중 (%)",null,"증가율 (%)"]
[null,2000,2021,2030,2040,2050,2021,2050,"00-21","21-50"]
["주요지표"]
["총배출",411.235,576.023,436.503,202.168,36.703,"-","-",1.62,-9.06]
["에너지당 배출(톤/toe)",2.667,2.269,2.093,1.671,0.656,"-","-",-0.77,-4.19]
["GDP당 배출(톤/백만원)",0.455,0.301,0.193,0.079,0.014,"-","-",-1.95,-10.13]
["인구당 배출(톤/인)",8.748,11.132,8.526,4.028,0.775,"-","-",1.15,-8.78]
[]
["에너지상품별 온실가스 배출"]
["석탄",167.079,275.474,186.895,100.919,4.231,47.82,11.53,2.41,-13.41]
["석유",202.939,172.66,109.661,37.339,22.783,29.97,62.08,-0.77,-6.75]
["천연가스",41.216,127.889,139.947,63.911,9.688,22.2,26.4,5.54,-8.51]
[]
["부문별 온실가스 직접 배출"]
["산업",149.106,193.806,135.078,64.392,15.583,33.65,42.46,1.26,-8.32]
["수송",70.127,99.311,66.414,13.1,6.16,17.24,16.78,1.67,-9.14]
["가정",29.498,30.386,20.558,8.806,3.983,5.28,10.85,0.14,-6.77]
["서비스",32.573,17.121,14.124,6.987,2.413,2.97,6.57,-3.02,-6.53]
["에너지산업",10.387,11.309,8.81,6.617,5.452,1.96,14.86,0.41,-2.48]
["발전/열생산",119.544,224.089,191.519,102.267,3.112,38.9,8.48,3.04,-13.71]
["주) 전환부문의 온실가스 간접배출은 자가소비 및 유통손실에 의한 배출량을 의미"]